Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение лифтовых организаций» - НП СРО «МОЛО»

|  | Стандарт саморегулируемой организации | СТО НП МОЛО 1.0- 2009 |
| --- | --- | --- |

______________________________________

Общие требования к выполнению работ в области строительства, реконструкции, капитального ремонта

Москва 2009

СТО НП МОЛО 1.0-2009

____________________________________________________________________

Стандарт саморегулируемой организации

#### Сведения о стандарте

1. РАЗРАБОТАН Некоммерческим партнерством «Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение лифтовых организаций» (НП СРО «МОЛО»).

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Решением общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение лифтовых организаций» (НП СРО «МОЛО») – Протокол от 7 июля 2009 г. № 3 (с изменениями и дополнениями - Протокол от 17 ноября 2010 г. № 10).

СТО НП МОЛО 1.0-2009

__________________________________________________________________

Стандарт саморегулируемой организации

# СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

## Предисловие………………………………………………………  4

Область применения ……………………………………………..  5

Общие требования  к строительным работам…………………..  5

Требования к продукции, используемой в строительстве, реконструкции и капитальном ремонте…………………………  6

Ключевые слова…………………….…………………………….   7

СТО НП МОЛО 1.0-2009

____________________________________________________________________

            - Стандарт саморегулируемой организации

# Предисловие

Настоящий стандарт разработан во исполнение Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона «О саморегулируемых организациях», Федерального закона «О техническом регулировании» и Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектах».

Последующими изменениями и дополнениями к настоящему стандарту в рамках саморегулируемой организации могут устанавливаться дополнительные требования к деятельности членов НП СРО «МОЛО», уровень которых превышает уровень требований, установленный федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иным нормативными актами.

СТО НП МОЛО 1.0-2009

____________________________________________________________________

Стандарт саморегулируемой организации

- Область применения

Настоящий стандарт обязателен для всех членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение лифтовых организаций», выполняющих работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и включенные в Перечень видов работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства, утвержденный Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 624, с изменениями внесенными Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 23 июня 2010 г. № 294.

- Общие требования к строительным работам

2.1. Выполнение работ, связанных с обеспечением безопасности зданий и сооружений, в период строительства, реконструкции и капитального ремонта должны вестись в соответствии с проектной документацией, требованиями технического регламента «О безопасности зданий и сооружений» и других, устанавливающих требования к осуществлению строительства, утвержденных технических регламентов.

2.2. Выполнение работ, связанных с обеспечением безопасности зданий и сооружений, в период строительства, реконструкции и капитального ремонта должно вестись в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», Распоряжением Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 г. № 1047-р «О перечне национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства». После утверждения новых национальных стандартов и сводов правил, применение которых на добровольной основе, обеспечивает соблюдение технического регламента, работы должны вестись с соблюдением требований этих документов.

СТО НП МОЛО 1.0-2009

____________________________________________________________________

            - Стандарт саморегулируемой организации

2.3. Применение на добровольной основе национальных стандартов и сводов правил является достаточным условием соблюдения требований соответствующих технических регламентов.

2.4. Уровень обеспечения требований безопасности не может быть ниже уровня требований, определенных федеральными нормативными документами.

2.5. При строительстве особо опасных, технически сложных и уникальных объектов обеспечение их безопасности осуществляется в соответствии с проектной документацией и специальными техническими условиями, утвержденными заказчиком в соответствии с действующим законодательством.

- Требования к продукции, используемой в строительстве, реконструкции и капитальном ремонте

3.1. Используемая в строительстве, реконструкции и капитальном ремонте продукция должна соответствовать действующим национальным стандартам, до их появления - ГОСТам, и иметь декларацию производителя о соответствии или сертификат соответствия.

3.2. При выполнении работ, связанных с обеспечением безопасности зданий и сооружений при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте, используемая продукция может быть подвергнута входному контролю.

3.3. При применении новых строительных материалов, оборудования, изделий (конструкций) или технологий, не регламентируемых действующими нормативными документами необходимо провести подтверждение их технической пригодности.

СТО НП МОЛО 1.0-2009

____________________________________________________________________

Стандарт саморегулируемой организации

Ключевые слова: свод правил, национальный стандарт, стандарт организации, технический регламент.

# Text boxes

Утверждено решением

Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение

лифтовых организаций»,

протокол от 7 июля 2009 г. № 3

(с изменениями, внесенными решением Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение

лифтовых организаций»,

протокол от 17 ноября 2010 г. № 10)